SMT1832 MANOMETRİ KATETERİ, ÖZEFAGUS, STANDART, SULU SİSTEM KILAVUZ TELLİ 

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, gastrointestinal sistemde motilite çalışmalarını yapmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Dış çapı en fazla 14 F olmalıdır.
3. Her bir basınç hattı dış çapı en fazla 4,9 F olmalıdır.
4. Uzunluğu en az 170 cm olmalıdır.
5. Ürün silikon ya da poliüretan malzemeden üretilmiş olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Üzerinde mesafeler numaralı ve cm işaretli olmalıdır.
7. Üretildiği malzeme ve basınç hatları hava kabarcıklarının takibi açısından şeffaf olmalı, her bir hat üzerinde numaralandırılmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8.  Ürünler steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
9. Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.



