| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, zenker divertikül hastalığının endoskopik tedavisinde kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Uzunluğu 30 cm olmalıdır - Dış çapı 22 mm iç çapı 16 mm olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Over tüpün uç kısmı çentikli yapıya sahip olmalıdır. - Üzerinde endoskopik markır olmalıdır. - Ünitede bulunan endoskoplara uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler steril olmalıdır. - Ürün ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. |