

SMT1866 EMBOLİZAN MİKRO BALON, NÖROVASKÜLER AKIM İLE YÖNLENDİRİLEBİLEN SİLİKON/LATEKS, AYRILABİLİR 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Balon sistemi, fistül oklüzyonları, anevrizma tedavileri, arter oklüzyonları için özel tasarlanmış ve üretilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Balonlar kullanım amaçlarına uygun olarak 7.5-30mm geniş seçeneğe sahip olmalıdır.
3. Balon, trombojenik olan lateks den veya silikondan yapılmış olmalı ve balon ucu kateterle bağlandığı noktada bir valf mekanizması ve yerini belirlemek amaçlı özel radyoopak marker bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Balon, taşıyıcı kateter üzerine kolaylıkla takılabilmeli ve test edilebilmelidir. Balon, katetere bağlı olarak yumuşak hareketlerle iletilmelidir, kateterden kolaylıkla çıkmalı ve istenilen yere bırakılabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	5.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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