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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Yüksek trombojenik özelliği ile arterial ve venöz embolizasyon, travma, kanama ve diğer damar lezyonları için uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koiller 0,018-0,035inç çapında imal edilmiş olmalıdır.
3. Koiller damarın ya da embolize edilecek alanın boyutuna göre seçilebilmelidir.
4. [bookmark: _GoBack]İnconel materyal veya platinium’dan üretilmiş olmalıdır.
5. Coiller trombojenik materyal ile kaplı olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Koiller MR ile uyumlu olmalıdır.
7. Koiller kılavuz tellerin uçları ile itilerek yerleştirilebilmelidir.
8. Delivery sistemine yüklenmiş halde paketlenmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	9. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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