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	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1.Arteriyovenöz malformasyonlar arteriovenöz fistülller,anevrizmalar ve periferal damar sisteminin diğer lezyonlarının  girişimsel radyolojik işlemleri için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. İtilebilir koiller, platin koil ve hacimsel olarak genişleyebilen hidrojel polimerden oluşmalıdır.
3.Koiller 0,018inç veya 0,035inç aralığında damarın ya da embolize edilecek alanın boyutuna göre uygun çap ve uzunlukta, uç kısmı düz ya da tapered tasarımında olmalıdır. 
4.Koiller en az 2mm çap ve en az 2cm uzunluğa sahip olmalıdır.






	Teknik Özellikleri: 

	5. Hidrokoiller trombus oluşumunu beklemeye gerek kalmadan mekanik oklüzyon sağlayarak yeniden kanalize olmasını engelleyebilecek yapıda olmalıdır.



	Genel Hükümler:

	5.Ürün steril ve orjinal ambalajında olmalıdır.
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