

 SMT1876 SIVI EMBOLİZAN, TROMBİN KOLLAJEN KOMPLEKSİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Vasküler patolojilerde tedavi amaçlı kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Akışkan seti kanama durdurma özelliği için yaklaşık 5000 ünite trombin içermelidir.
3. Akışkan seti birbirleri ile karıştırılmak üzere tasarlanmış uygun ölçülerde trombin, diluent ve kollajen içermelidir
4. Akışkan seti muhteviyatındaki malzemeleri karıştırmak için ihtiyaç duyulan en az 2 adet şırınga ile özel bağlantı ucunu içermelidir.
5. Akışkan seti karışımın uygulanmasında kullanılan ve uygulama alanına göre tercih edilebilen biri plastik diğeri metal en az iki adet uygulama iğnesi içermelidir.


	Teknik Özellikleri: 

	6. Akışkan seti muhteviyatındaki maddeler karıştırıldıktan sonra uygulama şırıngasının içerisindeyken işlemin ilerleyen safhalarında tekrar kullanılması gerektiği için bozulmadan uzun süre kalabilmeli ve bu süre en az 3 saat olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7.  Akışkan seti aynı steril paket içerisinde uygulanması için gerekli olan bütün parçaları ihtiva etmelidir.







