

SMT1877 EMBOLİZAN, TIKAÇ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Periferal damar sistemi arterial ve venöz bozuklukların embolizasyonunda transkatater yaklaşım yöntemi ile kullanılmak üzere nitinolden imal edilmiş, self expandable bir alet olmalıdır.


	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Örgü yapısı sayesinde bırakıldığı zaman hızlı oklüzyon sağlamalıdır. 
3. Örgülü çok esnek yapısı sayesinde zor bölgelere ulaşabilmelidir. 
4. Damar yapısına, kan akışına ve oklüzyon ölçüsüne göre vasküler tıkaç tek veya çok segmentli,silindirik,dikdörtgen veya kare yapısında olmalıdır

	Teknik Özellikleri: 

	5. Pozisyonlandırma sırasında kullanıcıya yol göstermesi için distal ve proksimal ucunda radyo opak işaretler olmalıdır
6. Distal damarlarda da kullanılabilmesi için düşük profilli olmalıdır. 
7. Vasküler tıkaç, taşıma teli ile paketlenmiş olmalıdır.
8. Bırakılmadan önce pozisyonlandırma veya değişim amacı ile geri alınabilmelidir.

	Genel Hükümler:

	9. [bookmark: _GoBack]Ürün steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
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