| ## SMT Temel İşlevi: | - Kateter santral venöz dolaşıma erişimi kolaylaştırmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Katater uzunluğu 4F-4.5F-5F-5.5F için 4cm-21cm, 6F,7F-7.5F-8F-8.5F için 10cm-21cm olmalıdır. - İğne uzunluğu kateter numarasına göre 38 mm -75mm arasında ve uluslararası renk koduna sahip olmalıdır. Utrason altında net olarak görülebilmelidir. - Dilatatör uzunluğu 5cm-12cm arasında olmalıdır. Dilatatörün proksimal ucu rahat kavranmalı, uygun sertlikte olmalı ve J teli üzerinden rahatça ilerletilebilmelidir. Dilatatörün iç yüzeyi ile J teli arasında boşluk olmamalı, böylece dilatatörün ilerletilmesi sırasında araya doku parçası sıkışması engellenmiş olmalıdır. - Kateterin çapı ve uzunluğu ile uyumlu J kılavuz tel bulunmalıdır ve 10’ar cm lik uzunluk çizgilerine sahip olmalıdır. - Kateteri sabitlemek için 1-3 adet fiksasyon klempi bulunmalıdır. - Kateter poliüretan materyalden üretilmiş olmalı ve radyoopak olmalıdır. Böylece damar içerisinde bulunduğu sürece üzerinde biyofilm tabakası oluşumunu geciktirerek enfeksiyon riskini azaltmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterin uca açılmayan lümenlerinin çıkışlarında ölü boşluklar bulunmamalıdır. Eğer ölü boşluklar varsa silikonla kapatılmış olmalı, buralarda kan birikmesine ve enfeksiyon etkenleri için besiyeri oluşturmasına neden olmamalıdır. - Kateter hasta üzerinde en az 30 gün kalabilmelidir. - Setin içerisinde bir ucu J diğer ucu düz 2 taraflı kılavuz tel hiçbir suretle kink yapmayan uygun materyalden yapılmış olmalı, ponksiyon kateterinden engelsiz ilerletilebilmeli, ucu iğneye takılmamalıdır. - Kateter dokuda rahat ilerletilebilir özellikte ve kıvrımlı damarlarda ilerleyebilecek fleksibiliteye sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 12. Malzeme steril ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |