| ## SMT Temel İşlevi: | - Koil ayıracı üzerindeki düğmenin çekilip bırakılmasıyla, düğmeye basılmasıyla veya elektroliz yoluyla koilin ayrılmasını sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Koil ayıracı, koilin gönderim telinin proksimaline bağlanmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Koil ayıracı, tek el ile kullanılabilecektir. |
| ## Genel Hükümler: | - Koil ayıracı,steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |