| ## SMT Temel İşlevi: | - Balonlar, kapalı ve açık uçlu kateterler bu işlem için gerekli tüm malzemelerle kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - 0.035 inç kılavuz tel ile uyumlu olmalıdır. - 10 F kalınlıkta ve maksimum 35-70 cm uzunluk aralığında olmalıdır. - Sheat içerindeki ucu en fazla 2-3 cm uzun olan dilatatörünü set içinde ihtiva etmelidir. - Ürün Hidrofilik, koille sarmal örgü yapısına sahip olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün Transjuguler Intrahepatic Portosistemik Shunt işlemi sırasında greft kaplı tips stentinin daha kolay yerleştirilebilmesi için uç kısmı 100-110 derece açılı üretilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 8.Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |