| ## SMT Temel İşlevi: | - Vena Cava Filtre Sisteminin katlanması ve filtreyi çıkarmak için kılıfın içerisine çekilmesi için tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kateter 10F-13F çap ölçüsüne sahip olmalıdır. Uygun çapta dilatatör içermelidir. - Kateter “poliüretan” malzemeden imal ve paslanmaz çelik ağ örgü sistemine sahip olmalıdır. - Kateter düz yapıda olmalıdır. - Kateter en az 80cm’lik uzunluğa sahip olmalıdır - Dilatatör iç lümeni 0.035inç (0.89 mm) çapında kılavuz telin geçmesine uygun olmalıdır. - Kateterler tortüyöz damarlara uygun olmalı ve mükemmel tork değerlerine sahip olabilmedir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kateterlerin iç lümen ölçüleri ve kaç french oldukları kateterin başlığında yazmalıdır. - Uç kısmı ise yüksek derecede radyoopak olmalıdır. - Kateter 1/1 manipulasyona sahip olabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Kateter steril ambalajında olmalıdır. |