| ## SMT Temel İşlevi: | - Pulmoner emboli riski olan hastalarda trombus tutulumu amacı ile imal edilmiş olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Nitinolden veya kobalt krom alaşımından imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Takılma sırasında gerekli olan tüm malzemeler set halinde olmalıdır. - Filtre damar içine takıldıktan sonra geri alınabilecek şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Damar içinde tilt yapmayacak şekilde dizayn edilmiş olmalıdır. - Jugular veya femoral yaklaşımla kullanılabilmelidir. - MR uyumlu olmalıdır. - Filtre, yapısı itibarı ile yüksek radyo opasite değerine sahip olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |