| ## SMT Temel İşlevi: | - Sternumun her iki yarısı üzerinde kapatma sağlamak İçin tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Keskin veya künt uçlu iğne seçenekleri olmalıdır. - Medikal derecede polietilen, titanyum vb malzemelerden üretilmiş olmalıdır - Uygulama için gerekli aparatlar set halinde verilmelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Bantların cerrahi uygulama aşamasında kemiğe aşırı yük uygulanmasının önlenmesi için tork sınırlandırıcısı olmalıdır. - Malzemenin bant kilitleme kısmı titanyum alaşımdan imal edilmiş olmalı ve bant geçiş kanalı yassı yapıda olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |