| ## SMT Temel İşlevi: | - Periferik girişimlerde arteriyovenöz malformasyonların veya fistüllerin selektif kalıcı embolizasyonunda veya variköz venlerin tedavisi için kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Steril uygulama kitinde en az 2 cc (2 adet 1 cc veya 1 adet 2 cc) en fazla 5 cc steril cam tüpte siyanoakrilat bulunmalıdır. - Sıvı embolizan-adeziv malzemeyi damar içinde uygulanabilmesi için kullanılan kit; kılavuz tel ve malzemeyi hedef damar bölümüne taşıyıcı kateterden oluşmalıdır. Paket içinde veya ek olarak intraduser set olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün en az +50C depolanabilir olmalıdır. - İçeriği tıbbi kullanıma uygun siyanoakrilat olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzemeler steril ve orijinal paketinde olmalıdır. |