| ## SMG Temel İşlevi: | - Damarların genişletilmesi ve onarımı ve intrakardiyak septal defektlerin kapatılmasında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Bovin veya equine veya vücuda uyumlu hayvan kaynaklı biyolojik perikarttan yapılmış olmalıdır. - Yamanın boyutları 10x15cm((±2cm) veya 5x10(±2cm) veya 2,5x6(±2cm) veya 10x10(±2cm) ölçülerinde olmalıdır. - Gluteraldehit ile fikse edilmiş veya ürünler antiviral solventize yöntemi ile dehidrate edilmiş veya detoksifikasyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır. - Ondalık kesirleri istenilen basamağa göre yuvarlarken önce yuvarlanacak basamağın sağındaki ilk rakama bakılır. Bu rakam 5’e eşit veya 5’ten büyük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam 1 artırılır ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. 5’ten küçük ise yuvarlanacak basamaktaki rakam değişmez ve bu basamağın sağındaki diğer basamaklar atılır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kalp içi ve dışı yama olarak kullanılabilmelidir. - Kalp içi ve dışı büyük, küçük damarlarda kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |