|  |  |
| --- | --- |
| SMG Temel İşlevi:  | 1. Bovin veya Equine veya vücuda uyumlu hayvan kaynaklı biyolojik Perikarttan yapılmış olmalıdır.
 |
| SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:  | 1. Yamanın boyutları 10x15cm((±2cm) veya 5x10(±2cm) veya 2,5x6(±2cm) veya 10x10(±2cm) ölçülerinde olmalıdır.
2. Gluteraldehit ile fikse edilmiş veya ürünler antiviral solventize yöntemi ile dehidrate edilmiş veya detoksifikasyon işlemine tabi tutulmuş olmalıdır.
 |
| Teknik Özellikleri: | 1. Kalp içi ve dışı yama olarak kullanılabilmelidir.
2. Kalp içi ve dışı büyük, küçük damarlarda kullanılabilmelidir.
3. Yama için kullanım öncesi preklotting gerekmemelidir.
 |
| Genel Hükümler: | 1. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
 |