| ## SMT Temel İşlevi: | - Kan damarları içindeki emboli ve pıhtıların çıkarılmasında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Boyutları 2, 3, 4, 5, 6, 7 F olmalıdır. - En az 60 cm uzunluğunda olmalıdır. - Katater PVC’den, silikondan, poliamidden ya da poliüretandan; balonlar ise doğal lateksten imal edilmiş olmalı ve kolay patlamaya karşı maksimum sağlamlık özelliği taşımalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Balonu simetrik şişmelidir. - Cerrahi manipülasyon esnasında cerrahi alet ile yön vermek amacı ile tutulmaya karşı dirençli dış yüzeyi olmalı, tutulma sonrasında dışında deformasyon ya da tiftiklenme olmamalıdır. - Renk kodlu olmalı kolay yerleşim için kılavuz teli olmalıdır. - Manipülasyonu kolay olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Steril ambalajları ameliyat esnasında kirlenmeden açılmaya uygun olmalıdır. |