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	SMG Temel İşlevi: 
	1. Cerrahi Cryo Ablasyon Sistemi Atrial Fibrilasyona (AF) sebep olan aritmi odaklarının tedavisinde kullanılmak üzere açık kalp ve minimal invaziv kalp cerrahisinde kullanıma uygun, kalp dokusu için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ablasyon probu veya klembi cryo ablasyon yapabilmelidir.
3. Prob ısısı en düşük -100℃ değere ulaşabilmelidir.
4. Ablasyon probu temas ettiği dokuya ısıyı 100-120sn aralığında -20℃ ila 
-40℃ aralığına kadar soğutabilmeli böylece geri dönüşü olmayan nekrotik doku oluşmalıdır. 
5. Cerrahi Cryo Ablasyon Sistemi; prob, uzun prob ve/veya bipolar klemp’ten oluşmalıdır. 

	Teknik Özellikleri:
	6. Problar atan kalpte cerrahi işlem sırasında ablasyon işlemi için kullanılmaya uygun olmalıdır.
7. Ablasyon probunun ucu el ile şekil verilebilir olmalıdır.
8.  Ablasyon işlemi konsol üzerinden kontrol edilmelidir.

	Genel Hükümler:
	10. Ürün kullanımında; Ameliyathaneye gerekli mühendislik ve teknik destek verilecek ve ücretsiz Cryo Ablasyon Cihazı temin edilecektir.
11. Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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