| ## SMT Temel İşlevi: | - Kalp damar cerrahisinde kullanılmaya uygun yapıda olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Boyutları en az 7.5±0.2×15±0.2cm, 10±0.2cm×10±0.2cm en fazla 15±0.2cm×15±0.2 cm olmalıdır. - PTFE’den yapılmış olmalıdır. - Teflon materyal kesildiğinde dağılmamalı, tiftiklenmemelidir. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Doku reaksiyonu minimal olmalı, toksik alerjik olmamalıdır. - Herhangi bir işleme tabi tutulmadan kullanılabilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürünler tekli steril ambalajlarda verilmelidir. |