SMT2044-SOL ATRİYUM APPENDİKS KAPAMA SİSTEMİ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Cerrahi olarak, sol atriyal apendiksin dışarıdan kapatılması amacı ile kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]35-55 mm arasında farklı boyları bulunmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	3. Minimal invaziv ve/veya açık kalp cerrahisinde kullanılabilecek farklı tutucuları olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	4. Steril ve orijinal ambalajında bulunmalıdır.
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