

SMT2074-  OKLÜDER TAŞIYICI SİSTEM ATRİYAL SEPTAL DEFEKT(ASD)
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Oklüder uygulama sistemi kalp odacıklarında, koroner damar yapısı ve periferik damar yapısında kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Oklüder cihaz çap ve özelliklerine göre, vakaya özgü olup özelliğinden dolayı, boyutları ve niteliklerine göre hangilerininin kullanılacağı vaka anında belirlenecektir.
3. [bookmark: _GoBack]Satın alınacak oklüder cihazına uygun ve işlem sırasında herhangi bir yardımcı malzeme gerektirmeyecek şekilde komple bir sistem olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Delivery sistem, kullanılacak oklüder ölçüsüne uygun olmalıdır.


	Genel Hükümler:

	5. Kullanılacak oklüder çapına göre değişik ölçüleri olmalıdır. Uygulama sırasında firma yetkilisi, bütün ölçüler ile işlem esnasında hazır bulunacak ve kullanılacak oklüdere göre uygun ölçüdeki taşıma sistemi temin ederek işlemin yapılmasına olanak sağlayacaktır.
6. Malzeme steril olmalıdır ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
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