SMT2081 -KOİL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. [bookmark: _GoBack]Koroner veya intrakranial veya periferal amaçlı kullanılabilmelidir.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Koillerin çapı en az 1,5mm’den 24mm’ye uzunlukları ise 1cm’den 60cm’ye kadar olmalıdır.
3. Koiller 0.010inç, 0.012inç, 0.014inç, 0.018inç Frame, Fill, Fnish seçeneklere sahip olmalıdır.
4. Materyali platin ve Cerecyte seçeneklerine sahip olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	5. Isı ile anında ayarlanabilir nitelikte olmalıdır.
6. Detachment süresi 3 saniyeyi aşmamalıdır.
7. Koil(reshetable) koruma kılıfına tekrar yerleştirilebilir nitelikte olmalıdır.
8. Koillerin ayrılma işlemi uygun ayırıcı güç kaynağı ve bağlantı kablosu ile yapılmalıdır

	Genel Hükümler:

	9. Koiller steril ambalajlarında ayrıca koruma line’ları içinde olmalıdır.
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