| ## SMT Temel İşlevi: | - Transseptal Needle, transseptal girişimlerde (Perkütan Mitral Valvuloplasti, Hemodinamik ve Elektrofizyolojik çalışmalar vs.) sol atrium septumu delerek geçişi (Septostomi) mümkün kılabilmeli, böylece diagnostik veya tedaviye yönelik işlemlerin yapılmasına olanak sağlamalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Needle 56cm-100cm uzunluk aralığında ve 18 gauge çapında olmalıdır. - Her bir set bir adet needle ve bir adet paslanmaz çelikten yapılmış Stylet’dan oluşmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Her bir needle üzerinde kıvrık ucun yönünü gösteren pointer’a sahip olmalıdır - Yön verilebilir kıvrılabilir Kateterle uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril olmalıdır ve orjinal ambalajında teslim edilmelidir. |