|  |  |
| --- | --- |
| **SMT Temel İşlevi:**  | **1**. Perikarta oluşan sıvıyı drene etmeye uygun olmalıdır. |
| **SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:**  | **2**. **Set içerisinde**;1. Perikardiosentez kateteteri; 40cm uzunluğunda 1 adet 5F-8,5F aralığında kalınlıkta farklı çap seçenekleri olmalıdır.
2. Katetere uyumlu 1adet J uçlu, en az 70cm kılavuz tel bulunmalıdır.
3. Giriş için kılıflı en az 1 adet 18gauge en az 15cm iğne bulunmalıdır.
4. 1 adet 1000ml-2000ml Drenaj torbası bulunmalıdır.
5. Set içerisinde dilatatör kılıf bulunmalıdır.
6. 1 adet 3’lü musluk bulunmalıdır.
7. Drenaj torbasına bağlantı için ara bağlantı 1 adet bulunmalıdır.
 |
| **Teknik Özellikleri:**  | **3**. Kateter en az 5 adet drenaj deliğine sahip olmalıdır. |
| **Genel Hükümler:** | **4**. Ürünler orijinal ambalajında ve steril olmalıdır. |