| ## SMT Temel İşlevi: | - Koroner anjiyoplasti işlemlerinde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Kılavuz telin torkabilitesi yüksek olmalı, uzunluğu en az 150cm, en çok 300cm olmalı, çapı 0.014inç olmalıdır. - Kılavuz telin yumuşak(floppy/soft), extra yumuşak(extra floppy/supersoft), intermediate(modarete support), light support, extra support (süper support) veya standart çeşitleri olmalıdır. - Kılavuz tel sürtünmeyi azaltıcı hidrofilik veya hypercoat (extra kaygan) özellikte materyal ile kaplı olmalıdır. - Kılavuz telin düz veya açılı uçlu modelleri bulunmalıdır. - Kılavuz tel tapered veya non-tapered yapıda olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Kılavuz telin torque kabiliyeti birebir olmalı ve damar lümenine zarar vermeyecek şekilde atravmatik olmalıdır. - Kılavuz telin gövdesi bütün ya da atravmatik ve şekil vermeyi kolaylaştırıcı eklentili yapıda olmalıdır. - Kılavuz tel damar içinde kompleks ve kıvrımlı lezyonlardan dahi kolay geçmelidir. Uç kısmına kolay şekil verilebilmelidir. - İşlem sırasında damar içi manipülasyonlar ile uç kısmı bozulmamalı, tel bazal hafızasını muhafaza etmelidir. - Tel PTCA işlemleri sırasında balon ve stent kateterinin gövdesini tutmamalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | 12. Ürün steril ve orijinal ambalajında olmalıdır. |