| ## SMT Temel İşlevi: | - İntroducer set, radyal damara kateter yerleştirmek için kullanılan bir malzeme olarak tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İntroducer set 4F-7F arası ölçülere sahip olmalıdır. - Sheat uzunluğu en az 7cm olmalıdır. - İntroducer ile birlikte en az 45cm uzunluğunda 0.018inç-0.025inç kalınlıkta paslanmaz çelikten üretilmiş düz uçlu, yumuşak ve atravmatik guidewire, 20G veya 21G veya 22G kalınlığında ponksiyon iğnesi, sisteme uygun dilatör, 1 adet hemostatik valfli, musluklu ve yan uzatmalı kılıf içermelidir. - Damar zedelenmemesi için, sheat’in parçaları kayganlığı artırılmış malzeme ile kaplanmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - İntroducerin proksimal ucunda geriye kan akımını engelleyen hemostatik valf bulunmalıdır. Hemostatik valfli kılıf, anjiyografi ve anjiyoplasti uygulamalarına uygun yapıda olmalıdır. - Sheath gövdesi kink(kırılma) yapmamaya dirençli materyalden yapılmış olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Malzeme steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir. |