SMT2268- ARTROSKOPİK GİRİŞİM KANÜLÜ, İRRİGASYON SETİ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, artroskopik girişimlerde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürün, muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
3. [bookmark: _GoBack]Ürünün çift taraflı/kilitli/yivli/yivsiz Esnek/Sert/Eğilebilen seçeneklerinden herhangi birinden olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürünün künt obturatoru olmalıdır.
5. Ürün boyutları renk kodları ile belirtilmiş olmalıdır.
6. Ürünün içinin görünebilmesi için şeffaf olmalıdır.
7. Ürünün vidalı olmayan, kolay açılıp kapatılabilen musluğu olmalıdır.
8. Ürünün suyun rahat boşaltılabilmesi için, kanülün üstte veya yanda delikleri olmalıdır. 

	Genel Hükümler:

	9. Ürün steril pakette olmalıdır. 
10. Ürün, tek kullanımlık olmalıdır
11. Ürün orijinal pakette olmalıdır.
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