| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün yumuşak doku veya ligament fiksasyonunda kullanılmak amacı ile tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, U şeklinde olmalıdır. - Ürün üretim maddesi; - Titanyum veya - CoCr bileşenlerinin herhangi birinden olmalıdır. - Ürün; - Dişli/Dişsiz /Basamaklı/Düz seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. - Her iki ucun muhtelif ara mesafe ve uç uzunlukları olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, her iki ucu kama şeklinde sivriltilmiş ve kolayca geri gelmesini engelleyecek özellikte olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketler içinde hazır olmalıdır. |