 SMT2285-DİZ, PRİMER, UNİKONDİLER TİBİAL İNSERT/BASE PLATE

	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, dejeneratif bozuklukların neden olduğu ağrılı ve engelli diz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının açık cerrahi girişim yolu ile giderilmesinde kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. UHMW Polietilen,
b. Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen, 
c. Ardışık Yüksek Çapraz Bağlı Polietilen   alaşımların herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün; 
a. Hareketli-Çimentolu,
b. Sabit-Çimentolu, tasarım özelliklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Ürün tek veya çift parça olmalıdır.
6. [bookmark: _GoBack]Ürün femoral ve tibial parçalara uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün, tek kullanımlık, çift paketli steril olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
9. Ürün, oda sıcaklığında saklanabilmelidir.
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