SMT2290-TÜNEL GEVŞETME, BIÇAK, KARPAL
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:
	2. Ürün endoskopi sistemine bağlanarak kullanılmalıdır.
3. Bıçak üzerinde santimetre cinsinden uzunluk birimleri bulunmalıdır.
4. Ürün kırılmaya karşı dirençli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	5. Artroskop, uygulama elçeği, genişletme bujilerinden ve ışık kaynağı adaptörlerinden oluşan setlerle kullanılabilmelidir.
6.   Tetiğe basınca güvenli bıçak kılıfından çıkarak kesi yapabilmelidir.
7.   Sisteme takılan artroskop sayesinde körleme kullanıma izin vermemelidir.

	Genel Hükümler:
	8.   Ürün tek kullanımlık, steril çift paketlerde olmalıdır.
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