SMT2291-ARTRODEZ VİDASI, KÜÇÜK ORTA EKLEM REKONSTRÜKSİYON İNTERNAL FİKSASYON
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün; küçük ve orta eklemlerde kullanıma uygun olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün titanyum alaşımından olmalıdır.
3. Ürün muhtelif çap ve boy ölçü seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürün;
a. Sabit ve
b. Çektirme Etkili Komponentli olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürün internal fiksasyon için tasarlanmış olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. [bookmark: _GoBack]Ürün, tek kullanımlık, tek katlı steril çift veya nonsteril paketlerde olmalıdır.
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