| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, çapraz bağ rekonstrüksiyonu işlemleri sırasında yumuşak doku greftlerini kemiğe sabitlemek için kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - İnterferans vida dübeli; - Peek, - Peek+Karbonfiber, - Pla Türevleri, - Biyokompozit/Ha/Pldlla+Tcp/Plla-Ha, bileşimlerinin herhangi birinden yapılmış olmalıdır. - Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, artroskopik ve açık cerrahi yaklaşımlarda rahatlıkla kullanılmalıdır. - Ürün interferans vidası ile uyumlu olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün yerleştirme işlemi için set, bütün el aletleri ile birlikte ameliyatta hazır bulundurulmalıdır. - Ürün tek kullanımlık çift kat steril paketlerde hazır olmalıdır. |