SMT2295-HASSASİYET GİDERİCİ      
	SMT Temel İşlevi:
	1. [bookmark: _GoBack]Dentin hassasiyetini giderici ve postoperatif hassasiyeti azaltıcı özellikte olmalı; özellikle diştaşı temizliği ve kök yüzeyi düzleştirme işlemleri sonrasında oluşabilecek diş hassasiyetini önlemek amacıyla kullanılabilir. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Pat ve solüsyon formlarından herhangi biri olabilir.
3. Pat formunda olanlar; 70-100 gr, 101-130 gr ile 131 gr ve üstü tüp şeklinde olabilir.
4. Solüsyon formunda olanlar; 3-7 ml, 7,1-10 ml ile 10,1 ml ve üstü şişelerde olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Akışkanlığı uygulamaya kolaylık sağlamalıdır.
6. Tek uygulama olmalı, kısa sürede etki etmeli.
7. Dişte renklenme oluşturmamalıdır.
8. Diş yapısı ile kimyasal ve fiziksel olarak reaktif olabilmelidir.
9. Odontoblastik sürecin termal, mekanik ve kimyasal olarak uyarılmasını engellemek için dentin tübüllerini bloke ederek tıkamalıdır.
10. Direk ve indirekt restorasyonların hazırlığında, operasyon sonrasında ve yüksek hassasiyetli servical alanlarda ağrının hızlı bir şekilde azaltılması ya da giderilmesini sağlamalıdır. ( klinik testler ile kanıtlanmalıdır.)
11. Diş ve çevre dokuları ile bio uyumlu olmalı.

	Genel Hükümler:

	12. Türkçe kullanım kılavuzu olmalıdır.
13. Orijinal ambalajında olmalıdır.
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