

SMT2299 KARPÜL İĞNE

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi:
	1. Anestezi için kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. İğne uçlarının boy ve çapları plastik ambalaj üzerinde yazılı olup kağıt kaplama olmalıdır.
3. İğne uçlarının boyları 20-40mm, iç çapları 25-30gauge arasında olmalıdır.
4. İğne yüzeyleri dokudan kolay geçiş sağlayabilmelidir.

	Teknik Özellikleri: 

	5. Dental enjektörlere ve/veya karpül tabancasına uygun olmalıdır.
6. İğne uçları steril olmalıdır.
7. Karpül iğnelerin boyutları intraligamenter, infiltratif, mandibuler anestezi yapmaya uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	8. İğne uçlarının boyları görülebilecek şekilde şeffaf, renksiz, steril, plastik ambalajda olmalıdır.
9. Orijinal ambalajı içerisinde olmalıdır.
10. Birim değerlendirilmesi karpül adedi bazında yapılacaktır.
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