| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, ayağın iç anatomik yapısına uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; - Titanyum veya - CoCr bileşiminden oluşmalıdır. 3. Ürün konik ve kanüllü yapıda olmalıdır. 4. Ürün muhtelif çap ve ölçü seçeneklerinden herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | 4. Subtalar eklem kompleksinde aşırı pronasyonu önlemek üzere kullanılabilir olmalıdır. 5. Talus ve calcanous kemikleri arasındaki sinus tarsi boşluğuna tek bir insizyondan ve doğrudan yerleştirilebilir olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |