| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün omuz, ayak ve ayak bileği, el ve el bileği, diz travmaları tamirinde kullanılmak üzere tasarlanmış olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün; İğneli/İğnesiz olmalıdır. - Ürün UHMWPE + Polyester’den imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürünün en az 2 adet renk seçeneği olmalıdır. - Ürünün ucunda büyük çap çelik cerrahi iğnesi olan sütur opsiyonu bulunmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün tek kullanımlık steril çift paketlerde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |