SMT 2307 LEHİM TELİ
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik tedavide ya da pedodontide yer tutucu yapımında kullanılır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Farklı çaplarda olabilir. 
3. Rulo ya da çubuk şeklinde olabilir.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Çalışma ısısı 700 C° olmalıdır.
5. Kendinden borakslı olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürünün CE belgesi bulunmalıdır.
7. Orijinal ambalajında olmalıdır.
8. [bookmark: _GoBack]Ürün birim değerlendirmesi rulo için cm bazında, çubuk şeklinde olanlar için adet bazında yapılacaktır.
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