| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün, kalça artroskopisinde kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün muhtelif ölçü seçeneklerinin herhangi biri olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün kalça artroskopisinde ekleme kadar girebilecek uzunlukta olmalıdır. - Ürün içerisine kılavuz teller girebilecek şekilde olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün steril tek kullanımlık paketler halinde olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |