| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün artroskopi ameliyatlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - El aletinin iğnesi nitinol maddeden yapılmış olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - El aleti, transosseöz sistem kemik içinden sutür geçirebilmelidir. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık steril çift paketlerde hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |