

SMT2313-KIKIRDAK MENİSKÜS TAMİR SİSTEMİ, MOZAİKPLASTİ 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün greft almak ve sonrasında defektli bir bölgeye nakletmek için tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Otolog kıkırdak transferi yapmaya uygun disposable set veya reusable yardımcı implantlardan oluşan kit şeklinde olmalıdır.
3. Ürün kiti içerisindeki kesici-itici tüpler muhtelif boy ve ölçülerde olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün kiti içerisinde;
a.  Kesici-itici tüpler olmalıdır.
b. Greft yükleyicisi ve düzleyicisi bulunmalıdır.
5. [bookmark: _GoBack]Uygun derinlik ölçücüleri olmalıdır.
6. Tübüler oyucular sert paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
7. Ürün artroskopik ve açık cerrahi kullanımına uygun olmalıdır.
8. Ölçüleri belirlemek için renk kodları olmalıdır.
9. Grefte hasar oluşturmadan çakmaya yarayan aparatı olmalıdır.
10. Düğüm ittirmeyi, sıkıştırmayı ve kesmeyi sağlamalıdır.
11. Düğüm Kesici-İtici; tümü içeride menüsküs tamir sistemi ile birlikte kullanılmalıdır. 

	Genel Hükümler:
	12. Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette veya sterilizasyonu sağlayabilecek uygun set içerisinde hazır olmalıdır.
13. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
14.  Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.





1

