SMT2322 FİBER ESASLI PERİODONTAL SPLİNT
	SMT Temel İşlevi:
	1. Ortodontik ve periodontal tedavi sonrasında dişlerin, travma görmüş dişlerin, fraktür sonrası parçaların sabitlenmesinde kullanılabilmelidir.
2. Geçici kompozit köprülerin güçlendirilmesinde ve yapımında kullanılabilmelidir. 

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	3. Fiber ağ veya fiberle güçlendirilmiş rezin şeklinde olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçülerde seçenekleri olmalıdır.
5. Biyo uyumlu ve estetik sonuçlu olmalıdır.

	[bookmark: _GoBack]Teknik Özellikleri: 
	6. Tüm kompozit sistemleriyle uyumlu olmalıdır.
7. Hafızasız yapısı ile kolayca şekil alabilmelidir.
8. İstenildiğinde kolaylıkla çıkarılabilmelidir.
9. Pulpa testi uygulamasında ve endodontik tedavilerde zorluk çıkarmamalıdır.
10. Fizyolojik kabul edilen diş hareketlerini desteklemelidir.

	Genel Hükümler:
	11. Orijinal ambalajında olmalıdır.




	
1

