

SMT2324-OMUZ, PRİMER, HUMERAL BAŞ	
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün omuz artroplastisinde, çok parçalı osteoporotik omuz kırıklarında, engelli omuz eklemlerinde ağrı ve hareket kısıtlılığının gidermek, omuz ekleminin hareketliliğini artırmak için veya dejeneratif omuz eklemlerinin yerini almak amacı ile tasarlanmış olmalıdır.

	SMT Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün;
a. CoCr veya
b. Titanyum, alaşımlarından herhangi birinden yapılmış olmalıdır.
3. Ürün;
a. Kaplamasız,
b. [bookmark: _GoBack]Seramik Kaplama (Oxınıum, Zırconıum, Tın kaplama) seçeneklerinin herhangi birinden olmalıdır.
4. Ürünün muhtelif boy ve ölçü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri:
	5. Ürün, glenoid parçalar ile uyumlu olmalıdır.
6. Ürün, açık cerrahi yaklaşıma uygun olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	7. Ürün, tek kullanımlık steril çift pakette olmalıdır.
8. Ürün, orijinal ambalajlarında olmalıdır.
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