| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün kalça artroskopisinde veya karpal tünel gevşetme ameliyatlarında kullanılmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürünün; - Giriş kılavuzu türü ve - Bağ doku kesici bıçak türü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Giriş Kılavuzu; - Giriş kılavuzu kalça artroskopisinde ekleme kadar girebilecek uzunlukta olmalıdır. - Giriş kılavuzu, iğne içerisinden geçebilecek çapta olmalıdır. - Bıçak; - Kalça artroskopisi ameliyatlarında kapsülü kesmek için kullanılmalıdır. - Artroskopik cerrahiye uygun olmalıdır. - Set içerisinde bulunan reusable elceğe takılarak da kullanılabilmelidir. - Düz veya eğri seçeneği olmalıdır. - Kırılmaya karşı dirençli olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır. - Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır. - Ürünlerde CE belgesi olmalıdır. |