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	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ankor, üst uzuv ve alt uzvun fraktürlerinin tedavisinde, artrodezlerin gerçekleştirilmesinde çeşitli bağ kopması travmalarında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri:


	2. Ürün Polietilen gövdeli polyester (PEEK) veya PLA/PLA+PLA/PDS türevlerinden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürünün absorbe olmayan güçlendirilmiş veya normal sütürlü seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Tümü yivli ve yarım yivli seçenekleri bulunmalıdır.
5. İmplant üzerinde iki farklı renkte kendinden iğneli ve iğnesiz dikiş materyali seçenekleri olmalıdır.
6. Ürünün muhtelif çap ve boylarda seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 
	7. Güçlendirilmiş süturlu, türünde;
a.  2 numara polietilen gövdeli polyester kaplı (PEEK), dikiş materyali olmalıdır.
b.  Yüksek kopma dayanıklılığına sahip olmalıdır.
8. Dikiş materyelleri, vida içinde sabitlenmiş loop sütür içinden geçirilmiş olmalıdır.
9. Ankor çakma yöntemiyle uygulanmalıdır.
10. Kendinden torna vidalı olmalıdır.

	Genel Hükümler:
	11. Ürün, tek kullanımlık orjinal steril çift pakette hazır olmalıdır.
12. Ürün orijinal ambalajı üzerinde son kullanma tarihi, UBB ve LOT bilgisi bulunmalıdır.
13. Ürünlerde CE belgesi olmalıdır.
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