| ## SMT Temel İşlevi: | - Ürün fonksiyonel beyin cerrahisinde derin beyin stimülasyon işleminde kullanıma uygun olmalıdır. |
| --- | --- |
| ## SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: | - Ürün, paslanmaz çelik veya platinyum/ iridyum malzemelerinden birisi ile imal edilmiş olmalıdır. |
| ## Teknik Özellikleri: | - Ürün, derin beyin stimülasyon implantasyonunda kullanılan mikroelektrodların veya derin beyin stimülasyon elektrodlarının belirlenen hedefe yönlendirilmesinde kullanıma uygun dizayn edilmiş olmalıdır. |
| ## Genel Hükümler: | - Ürün, tek kullanımlık, steril çift paketli ve kuru olarak paketlenmiş olmalıdır. - Ürün, orijinal ambalajında teslim edilmelidir. - Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır. |