SMT2345- BEYİN PİLİ, PROGRAMLAYICI 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün beyin pilleri için kullanılır özellikte dizayn edilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün, RF telemetri veya bluetooth yöntemi ile beyin piline bağlanabilir özellikte olmalıdır.
3. Ürün üzerinde derin beyin stimülatörü enerji seviyesini, programlayıcının pilinin enerji seviyesini ve beyin pilinin açık olduğunu gösteren ışıklı uyarıcılar veya bunları gösteren bir ekrana-uygulamaya sahip olmalıdır. 

	Teknik Özellikleri: 

	4. Ürün, daha önceden minimum ve maksimum değerleri ayarlanmış elektriksel parametreleri bu sınırlar içerisinde değiştirebilmelidir.
5. Ürün derin beyin stimülatörü yerleştirilen her iki elektrodun verilen uyarı miktarlarını ayrı ayrı değiştirebilmelidir.

	Genel Hükümler:

	6. Yüklenici firma ürünü en geç 24 saat içinde hastaya çalışır vaziyette teslim etmelidir.
7. Yüklenici firma hastaya kullanımı için gerekli eğitimleri vermelidir.
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün kullanıldıktan (çıkarıldıktan) sonra tekrar sterilize edilmemeli veya tekrar kullanılmamalıdır.
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