SMT2356- VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ, ELEKTROD 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün vagal siniri uyarmak üzere geliştirilmiş olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün pozitif, negatif ve sabitleme olmak üzere 3 adet helikal elektrodu olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün vagus sinir için tasarlanmış ve birebir uyumlu olmalıdır.
4. Ürün helezon şeklinde kendinden kıvrımlı olmalıdır.
5. Ürünler silikon elastomerden mamul olmalıdır.
6. Ürünün temas yüzeyleri platin iridyum’dan imal edilmiş olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün çift steril pakette kullanıma hazır olmalıdır.
8. Ürün paketleme öncesi steril edilmiş olmalıdır.
9. Ürün paketi açıldıktan sonra tekrar steril edilememeli ve tekrar kullanılmamalıdır. 
10. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.
11. Ürün oda sıcaklığında saklanabilmeli, taşıma ve depolama için soğuk ortam gerektirmemelidir.
12. [bookmark: _GoBack]Ürün teknik özellikler (donanımsal ve programsal) itibarı ile yurt içi ve yurt dışı kullanımlarda hiçbir kullanım farkı yaratmamalıdır. 




