SMT2357-ŞANT (SHUNT) KİT, LUMBOPERİTONEAL

	[bookmark: _GoBack]SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün kiti lomber bölgedeki BOS’un peritona aktarılmasında kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 
	2. Ürünün kateteri baryum emili silikon elastomerden yapılmış olmalıdır.


	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün kiti içerisinde;
a. 1 adet en az 50 cm uzunluğunda iç çapı en az 0,7 mm, dış çapı en az 1,5 mm olan kateter olmalıdır.
b. 1 adet 14G Huber uçlu Toughy iğnesi bulunmalı veya ayrı olarak verilmelidir.
c. En az 1 (bir) adet fiksasyon aparatı bulunmalıdır. Paket içerisinde fiksasyon aparatı bulunmaması halinde kateter cilde sabitlenecek yapıda olmalıdır.
4. Ürün direkt grafilerde görülebilir yapıda olmalıdır.
5. Ürün lateks içermemelidir.
6. Ürün MRI ve CT uyumlu olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Ürün steril ve çift paketli olmalıdır.
8. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
9. Ürün tek kullanımlık olmalıdır.
10. Ürünün etiketi üzerinde sterilizasyon yöntemi ve tarihi olmalıdır.
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