SMT2359- VAGAL SİNİR STİMÜLATÖRÜ, MIKNATIS 
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün VNS pulse stimülatörü/jenaratörünün elektronik devresindeki akım anahtarını aktive etmek için kullanılmak amacıyla tasarlanmış olmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. Ürün içeriği; 2 (iki) adet özel mıknatıs ve hasta bilgi kartı içermelidir. 

	Teknik Özellikleri: 

	3. Ürün pulse stimülatörü/jenaratörünün üzerinde tutularak mıknatıs aktivasyonu başlatılabilmelidir.
4. Ürünlerin her biri 1 inç uzaklıktan 50 gauses sağlamalıdır.
5. Ürünün sistem parçaları birbiri ile uyumlu ve aynı marka olmalıdır.

	Genel Hükümler:

	6. Ürün kiti ile birlikte hasta kullanım kılavuzu verilmelidir.
7. Ürün orijinal ambalajında teslim edilmelidir. 
8. Ambalajlar, son kullanma tarihi, lot ve referans olmalıdır.
9. [bookmark: _GoBack]Ürün teknik özellikler (donanımsal ve programsal) itibarı ile yurt içi ve yurt dışı kullanımlarda hiçbir kullanım farkı yaratmamalıdır.
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