SMT2377-ULTRASONİK ASPİRATÖR(CUSA), DİSEKSİYON UÇ
	SMT Temel İşlevi: 
	1. Ürün, vasküler, nöral, duktal ve diğer elastik normal dokulara zarar vermeden patolojik (tümör, yağ ve parankim) dokuları parçalama, steril irrige etme, aspire etme, sert tümörleri parçalamak amacı ile tasarlanmış ultrasonik aspiratör cihazı ile kullanılmalıdır.

	SM Malzeme Tanımlama Bilgileri: 

	2. [bookmark: _GoBack]Ürün medikal malzemeden üretilmiş olmalıdır.
3. Ürün kemik veya yumuşak doku seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
4. Ürünün transfenoidal, mikro, standart, makro, laparoskopik seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.
5. Ürünün muhtelif boy ve uzunluk seçeneklerinden herhangi birisi olmalıdır.

	Teknik Özellikleri: 

	6. Ürünün uç yapısı dokuya uyumlu olmalı ve iritasyona neden olmamalıdır.

	Genel Hükümler:

	7. Diseksiyon uç orijinal ambalajında olmalı ve daha önce kullanılmış, re-steril ürün kullanılmamalıdır.
8. Diseksiyon uç steril olmalıdır.
9. Diseksiyon uç tek kullanımlık olmalıdır.
10. Yüklenici firma SMG1073 grup kodundan talep oluşturulmayan talepler için ürünün kullanılması için gerekli ekipmanı ve hizmeti sağlamakla yükümlü değildir. 



